**KAFETERYA KATLAR VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE BULUNAN KLİMA SANTRALİ ISITMA BATARYALARI DEĞİŞİM İŞİ VE MAZLEME ALIMI MALZEME LİSTESİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Malzeme Listesi** | **BİRİM** | **MİKTAR** |  |
| **1** | **Kafeterya Katlar Kliması Çelik Buhar Bataryası(1140mmx2280mmx140mm)** | Grup | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Kafeterya Katlar Kliması Çelik Buhar Bataryası(1160mmx2190mmx140mm)** | Grup | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Makine Mühendisliği Kliması sulu sistem bakır borulu batarya** | Grup | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Pompa Fanı 80/10 2000531** | Adet | 10 |  |
| **5** | **Pompa Fanı 50/7 (2029980)** | Adet | 10 |  |
| **6** | **Pompa Fanı 25/7 DM PN6/10 (2006438)** | Adet | 10 |  |
| **7** | **PPRC Kompozit boru 63mm** | Metre | 80 |  |