**ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**



**LATEKS PUDRASIZ ELDİVEN ALIMI** **TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**2020**

İçindekiler

**[MADDE 1. İŞİN KONUSU](#_Toc43129899)** [1](#_Toc43129899)

[**MADDE 2. İSTENEN COVİD-19 KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİ** 1](#_Toc43129900)

[**MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER** 1](#_Toc43129901)

[**3.1-** **Lateks Eldiven Pudrasız 600 Paket** 1](#_Toc43129902)

[**MADDE 4. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE ŞARTLARI** 1](#_Toc43129903)

[**MADDE 5. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE** 2](#_Toc43129904)

[**MADDE 6. KABUL İŞLEMLERİ** 2](#_Toc43129905)

[**MADDE 7. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ** 2](#_Toc43129906)

**MADDE 1. İŞİN KONUSU**

* 1. Üniversitemizin ihtiyacı için aşağıda teknik detayları belirtilen 600 Paket Lateks Pudrasız Eldiven (Nonsteril) satın alınacaktır.
	2. Bu teknik şartnamede kısaca; Orta Doğu Teknik Üniversitesi “İDARE”, Alıma iştirak etmek isteyen firmalar “İSTEKLİ” ve üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” olarak tanımlanacaktır.

**MADDE 2.** **İSTENEN COVİD-19 KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİ**

Alımı gerçekleştirilecek olan Kişisel Güvenlik Malzemeler EK listede belirtilmektedir.

**MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER**

* 1. **Lateks Eldiven Pudrasız 600 Paket**
* Tek kullanımlık olmalıdır.
* Paket içeriğinde 100 adet (50 Çift) lateks eldiven olacaktır.
* 200 Paket Medium, 400 Paketi Large ölçüsünde olacaktır.
* Pudrasız ve lateks’ten imal edilmiş olmalıdır.
* Protein ve alerjen oranı düşük olmalıdır.
* Gerilmeye ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.
* Kolayca açılabilen dış paket eldivenlerin steril kalmasını sağlamalı ve eldivenleri zararlı ışınlardan korumalıdır.
* Eldivenler numarası ile uyumlu olmalı , giyildiğinde ele tam oturmalıdır.
* Paketler üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı ve miadı en az 2 yıl olmalıdır.
* Fabrika üretim tarihi ile malzeme teslim tarihi arasındaki süre belirlenmelidir.
* EN standardına uygun olmalıdır.
* Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
* Ambalaj üzerinde ‘steril ‘ ibaresi ile birlikte sterilizasyon metodu ve seri numarası olmalıdır.

**MADDE 4. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE ŞARTLARI**

* 1. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren işe başlanacaktır.
	2. Teslim Süresi: 5 (beş) Takvim günüdür.
	3. Malzemelerin tamamı idarenin göstereceği depoya tek partide teslim edilecektir.
	4. Teknik Şartnameye konu bütün malzemeler piyasada uygulanan teamüle göre ve saymaya uygun paket veya ambalajlarda teslim edilecektir. Ambalajların üzerinde içindeki malzemenin adını, özelliğini, beden özelliklerini, miktarını ve hangi standarda göre yapıldığını gösteren bilgiler bulunacaktır.
	5. Teslim edilecek Koruyucu malzemelerin ölçüleri numuneler incelendikten sonra, ürün teslimi öncesinde yükleniciye bildirilecektir.

**MADDE 5. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE**

1. İş bu Şartnamede detayları belirtilen özellikteki tüm malzemelerin birer adet örneği teklif aşamasında istekli firma tarafından Komisyona sunulacaktır.
2. Koruyucu donanımların ilgili standartları ve istenen ek özellikleri ürün üzerinde bulunacaktır. Ürün üzerinde bulunması mümkün olmayan ek özellikler ürünlerin tanıtım formu vb. üzerinde bulunacaktır.

**MADDE 6. KABUL İŞLEMLERİ**

Yüklenici tarafından teslim edilen malzemeler aşağıda yazılan şartlar kapsamında kontrol ve muayene edilerek kabul edilecektir.

* 1. Muayene ve kabul işlemleri “Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre kurumumuzda yapılacaktır.
	2. Teslim edilen tüm malzemeler, şartname doğrultusunda fiziki olarak kontrol edilecek, uygun bulunması halinde kabul işlemleri yapılacaktır.
	3. Bu Teknik Şartnamede istenilen tüm KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİ 1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ” ne uygun olacaktır.

**MADDE 7. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ**

İş bu madde dahil teknik şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.

Hidayet KÜTÜK Hakan YAREN

İş Güvenliği Uzmanı – A Sınıfı İşyeri Hekimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Yönetici Yardımcısı

Ekler KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER MALZEMELERİ ALIMI LİSTESİ