|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Malzeme adı | Birim | Miktar |
| **1** | **KKM 73A Vantilatör motor rulmanı** | Adet | 2 |
| **2** | **KKM 73A Vantilatör Fan rulmanı** | Adet | 2 |
| **3** | **KKM 16A Vantilatör motor rulmanı** | Adet | 2 |
| **4** | **KKM 16A Vantilatör Fan rulmanı** | Adet | 2 |
| **5** | **KKM 66ASP Aspiratör motor rulmanı** | Adet | 2 |
| **6** | **KKM 66ASP Aspiratör fan rulmanı** | Adet | 2 |
| **7** | **KKM 67A Vantilatör motor sarımı** | Grup | 1 |
| **8** | **KKM Fancoil ve Eşanjör sirkülasyon pompaları Salmastra** | Adet | 4 |
| **9** | **KKM Fancoil ve Eşanjör sirkülasyon pompası rulmanı** | Adet | 8 |
| **10** | **KKM Fancoil ve Eşanjör sirkülasyon pompa motoru rulmanı** | Adet | 8 |
| **11** | **KKM Boyler Sirkülasyon Pompası motor sarımı** | Grup | 1 |
| **12** | **19. Yurt Binası Aspiratör motor sarımı** | Grup | 1 |
| **13** | **Matpum Binası Sirkülasyon pompası salmastra değişimi** | Adet | 1 |