|  |  |
| --- | --- |
|   | **T.C.****ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ****YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1 PK:06800 Çankaya/Ankara |
| ODTÜ |

|  |
| --- |
| **TEKNİK ŞARTNAME** |
| **İşin Adı** | **Metalurji Malzeme Müh. Binası Yük Asansörü Motor Arızasının Yapılması** |
| **İşin Niteliği** | Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi |
| X |

 **A- İŞİN KONUSU VE KAPSAMI:**

 1- Bu şartname ile Üniversitemizde kullanılmakta olan arızalı  **Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Asansör Motorunun**  özellikleri ve teknik bilgileri tanımlanmıştır.

 **B-GENEL HUSUSLAR:**

1. Seri no:98360793/1 Typrzu132.37-4/16 P 6,4/1,6KW N 1380/300 RPM T rated 44/44Nm T start 101/69 Nm T brake 114 Nm Jmotur 0,065 kgm2 J less mot 1,02 kgm2 ZIEHL-ABEGG **SARGILARI ARIZALI ASANSÖR MOTORUNUN** demonte edilerek sargılarının değişimi ve diyer arızalarının giderilerek tekrar yerine montaj edilip calışır durumda teslim edilecektir.
2. Kullanılacak tüm malzemelerin nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, işçilik, idare ve bakım anlaşmalı asansör firması gözetiminde yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
3. Ödeme işlemleri, asansör motorunun montajı ve çalıştırılmasına müteakip, maliye bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
4. Yapılacak işin süresi sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 15 takvim günüdür.

**C -DENETİM VE MUAYENE:**

1. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
2. Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
3. Yüklenici firmanın montaj demontajı esnasında,bakım anlaşmalı asasör firması gözetiminde yapılıp devreye alınacaktır.

**D -GARANTİ ŞARTLARI:**

1. Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve garanti süresi 1 yıldır.

2. Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek (kullanım hataları hariç) tüm arıza ve hasarlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Hazırlayan** | **Onaylayan** |
| **Adı Soyadı** |  Ayhan İNCE |  Sait AKKAYA |
| **Unvanı**  | Teknisyen | Tekniker |
| **İmzası**  |  |  |
| **Tarih**  | 26/09/2023 | 26/09/ 2023 |