|  | T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1 PK:06800 Çankaya/Ankara |
| --- | --- |
| ODTÜ |  |

| TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- |
| İşin Adı | FİZİK Bölümü İnsan Asansörü STOP Motoru Arızasının Yapılması |
| İşin Niteliği | Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi |
|  | X X |

A- İŞİN KONUSU VE KAPSAMI:

1-  Bu şartname ile Üniversitemizde kullanılmakta olan arızalı  FİZİK BÖLÜMÜ  Asansör Stop Motorunun  özellikleri ve teknik bilgileri tanımlanmıştır.

B-GENEL HUSUSLAR:

- Seri no:02BSG000RS type:GBM100/1  VOLTAGE V : 167+194 CONN: SERIES W: 140 SARGILARI ARIZALI ASANSÖR STOP MOTORUNUN  demonte edilerek sargılarının değişimi ve diyer arızalarının giderilerek tekrar yerine montaj edilip calışır durumda teslim edilecektir.

- Kullanılacak tüm malzemelerin nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, işçilik, idare  ve bakım anlaşmalı asansör firması gözetiminde   yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

- Yapılacak işin  süresi sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 15 takvim günüdür.

C -DENETİM VE MUAYENE:

- Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

- Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

- Yüklenici firmanın montaj  demontajı esnasında,bakım anlaşmalı asasör firması gözetiminde yapılıp devreye alınacaktır.

D -GARANTİ ŞARTLARI:

1.  Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve garanti süresi 1 yıldır.

2. Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek (kullanım hataları hariç) tüm arıza ve hasarlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

|  | Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı | Ayhan İNCE | Sait AKKAYA |
| Unvanı | Teknisyen | Tekniker |
| İmzası |  |  |
| Tarih |  |  |

Parça resmi: