**T.C.**

**ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**

**Satın Alma Birimi**

**DUYURU**

İHTİYAÇ LİSTESİ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | TANIMI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT |
| 1 | KS-1 KLİMA SANTRALI İÇİN BAKIR BORULU SULU ISITICI SERPANTİNİ: 407 KW | 1 | ADET |  |
| 2 | MEKANİK SALMASTRA MİLİ | 2 | ADET |  |
| 3 | MEK.SALM.POMPA RULMANI | 4 | ADET |  |
| 4 | MEKANİK SALMASTRA | 2 | TAKIM |  |
| 5 | MEK.SALM.KUTUSU | 2 | ADET |  |
| 6 | MEK.SALM.ORİNG CONTA SETİ | 2 | TAKIM |  |
| 7 | Ø65, 3 (ÜÇ) YOLLU MOTORLU VANA GÖVDESİ VE MOTORU | 1 | TAKIM |  |
| 8 | KS-1 KLİMA SANTRALI İÇİN DAMPER MOTORU | 3 | ADET |  |

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığ’ınca **“Isı Su İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 4 kalem KS-1 Kliması İçin Isıtıcı Sulu Batarya, Üç Yollu Vana Ve Motoru İle Damper Motorları Ve Mekanik Salmastra Takımı malzemesi alımı”** işi Doğrudan Temin (22/d) ile yaptırılacaktır. İlgililerin Başkanlığımız Satın Alma Birimine **06/10/2021 Çarşamba günü saat 12:00**’a kadar tekliflerini sunmaları rica olunur**.**

**AÇIKLAMALAR:**

* Covid 19 salgını nedeniyle, Teklifler [**ytdsab@metu.edu.tr**](mailto:ytdsab@metu.edu.tr)e-posta adresine iletilecektir.
* Doğrudan temin ile ilgili teknik şartname var ise; firma yetkilisi tarafından “okudum anladım” yazılarak onaylanacaktır.
* Teklifler; firma yetkilisi tarafından kaşe ve imzalı sunulacak, firma yetkilisinin imza beyanı teklifle birlikte gönderilecektir.
* Doğrudan temin ile ilgili duyuru, numune gördü, malzeme listesi, teknik şartname ve sonuç bilgilerine **http://satinalma.yitdb.metu.edu.tr/** linkinden erişebilirsiniz.
* Firmalar ihtiyaç duydukları teknik bilgi için, aşağıda bilgileri mevcut personel ile iletişime geçebilirler.
* Mal alımlarında; birden fazla malzeme içeriyorsa tekliflerinizin altına “**Teklifimiz toplam bedel üzerinden geçerlidir.”**  ibaresini yazınız.

Kullanılan malzemelerin tesisata bağlantı kısımlarından çıkabilecek sorunlar (hatalı bağlantı, su kaçakları v.b. sorunlar) için yüklenici firma, 1 yıl boyunca ücretsiz servis imkânı sağlayacaktır. Bu durum Tekliflerde yazılı olarak belirtilecektir.

Teklifler: Teknik Bilgi:

Atilla MURATHANOĞLU 210 61 64 Yasin Mert 210 37 81

Ahmet GÖKCÜK 210 61 65

Cahit KÖKSAL

Araştırmacı

Satın Alma Birim Yöneticisi