|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASANSÖR MALZEME LİSTESİ** |  |  |
| S.NO | MALZEME/YAPILACAK İŞİN ADI | MİKTARI | |
| 1 | 1500 VA UPS | 12 | AD |
| 2 | 12 V 7 AH AKÜ | 65 | AD |
| 3 | 12 V 1,3 AH AKÜ | 18 | AD |
| 4 | ACİL AYDINLATMA VE ALARM KARTI | 18 | AD |
| 5 | EMNİYET KEMERİ | 2 | AD |
| 6 | BARET | 2 | AD |
| 7 | KARŞI AĞIRLIK TAMPON SEHPASI | 3 | AD |
| 8 | KABİN TAMPONU | 5 | AD |
| 9 | KAPI AÇMA KİLİT ETİKETİ | 15 | AD |
| 10 | KURTARMA TALİMATI | 16 | AD |
| 11 | KAT ARASI SACI | 14 | AD |
| 12 | KUTULU KUYU DİBİ ACİL STOP BUTONU | 14 | AD |
| 13 | KABİN ÜZERİ KİLİTLEME TERTİBATI | 1 | AD |
| 14 | KABİN ÜSTÜ KORKULK AYAK ÇARPMA BANDI | 6 | AD |
| 15 | ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME TERTİBATI | 13 | AD |
| 16 | KABİN ÜZERİ KORKULUĞU | 3 | AD |
| 17 | 81/20 GSM MODÜLÜ | 1 | AD |
| 18 | KABİN TAMPON SEHPASI | 1 | AD |
| 19 | KRAMER KABİN KAPISI 700\*2000 MM | 1 | AD |
| 20 | KABİN EŞİK SACI 700 MM İÇİN | 2 | AD |
| 21 | KRAMER KABİN KAPISI 700\*1960 MM | 1 | AD |
| 22 | KRAMER KABİN KAPISI 1300\*2000 MM | 1 | AD |
| 23 | KABİN EŞİK SACI 1300 MM KAPI İÇİN | 1 | AD |
| 24 | 120 CM LED ARMATÜR | 12 | AD |
| 25 | KRAMER KABİN KAPISI 800\*2000 MM | 1 | AD |
| 26 | KABİN EŞİK SACI 800 MM KAPI İÇİN | 1 | AD |
| 27 | KRAMER KABİN KAPISI 1400\*2000 MM | 1 | AD |
| 28 | KABİN EŞİK SACI 1400 MM KAPI İÇİN | 1 | AD |
| 29 | KARŞI AĞIRLIK TAMPONU | 2 | AD |
| 30 | PARAŞÜT KONTAĞI | 1 | AD |
| 31 | HIZ REĞÜLATÖRÜ GERGİ KONTAĞI | 1 | AD |
| 32 | UZAKTAN ERİŞİMLİ HIZ REĞÜLATÖRÜ 1M/SN | 1 | AD |
| 33 | 3\*0,75 MM TTR KABLO | 300 | MT |
| 34 | ASANSÖR SMS KARTI | 1 | ADET |